Zone-Lux®

Vorabinformationen für die planende Unternehmung

Der folgende Ausschreibungstext soll Ihnen als Hilfestellung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen dienen.

Wir bitten Sie das für das Projekt in Frage kommende Gerät eindeutig zu kennzeichnen und die nicht selektierten Gerätetypen (Artikelnummern) zu löschen.

CAD-Daten (dwg, stp Format) der Geräte sind verfügbar!

Automatischer Strömungsmelder-Tester für den Einsatz in stationären Brandschutzanlagen

Die neue Art des Testens von Strömungsmeldern - die vereinfachte und ressourcensparende Lösung durch direkten Anschluss der Signalleitungen und Spannungsversorgung (kompakte und vorverkabelte Baugruppe)

Zulassungen

VdS Anerkennung CEA 4001 und Überprüfungskriterien nach EN 12259-5:2002

FM Zulassung

Einsatzbedingungen

Temperaturgrenzen:	4 °C … 50 °C (39 °F … 122 °F)

Druckgrenze: 	max. 16 bar

Einbaulänge:	400 mm

Nennweiten: 	DN 50 ... DN 200 (rechts / links)

Strömungsmelder:	Potter VSR-EU

Strömungsempflindlichkeit:	30 ... 57 l/min.

Versionen

Zone-Lux® Basis

Lieferumfang: Hauptrohr, Ventile, Pumpe und Strömungsmelder

| Nennweiten und Beschreibung | Artikelnummer |
| --- | --- |
| DN 50 (Ø 60,3 mm) links | ZLB0-EL |
| DN 50 (Ø 60,3 mm) rechts | ZLB0-ER |
| DN 65 (Ø 76,1 mm) links | ZLB0-FL |
| DN 65 (Ø 76,1 mm) rechts | ZLB0-FR |
| DN 80 (Ø 88,9 mm) links | ZLB0-GL |
| DN 80 (Ø 88,9 mm) rechts | ZLB0-GR |
| DN 100 (Ø 114,3 mm) links | ZLB0-HL |
| DN 100 (Ø 114,3 mm) rechts | ZLB0-HR |
| DN 150 (Ø 168,3 mm) links | ZLB0-KL |
| DN 150 (Ø 168,3 mm) rechts | ZLB0-KR |
| DN 200 (Ø 219,1 mm) links | ZLB0-LL |
| DN 200 (Ø 219,1 mm) rechts | ZLB0-LR |

Zone-Lux® Optionen zur Basis Version

Zone-Lux® Direktansteuerung

Lieferumfang: Hauptrohr, Ventile, Pumpe, Strömungsmelder und Anschlussbox mit Rohrbefestigungssatz (optional Rohrbefestigungssatz am Rohr befestigt und verdrahtet)

| Beschreibung | Artikelnummer |
| --- | --- |
| Direktansteuerung (Anschlussbox mit Rohrbefestigungssatz) | ZB-ZLD0 |
| Direktansteuerung vorverdrahtet (Anschlussbox am Rohr montiert) | ZB-ZLD0-P |
| Schlüsselschalter für Direktansteuerung | ZB-ZLK0 |

Zone-Lux® Adressierbar

Lieferumfang: Hauptrohr, Ventile, Pumpe, Strömungsmelder und Apollo Modul mit Rohrbefestigungssatz (Apollo Modul optional am Rohr befestigt und verdrahtet)

| Beschreibung | Artikelnummer |
| --- | --- |
| Adressierbar (Apollo Modul mit Rohrbefestigungssatz) | ZB-ZLA0 |
| Adressierbar vorverdrahtet (Apollo Modul am Rohr montiert) | ZB-ZLA0-P |

Fabrikat: MECON GmbH - oder gleichwertiger Art

Typ: Zone-Lux®

CAD-Daten der Geräte verfügbar!

Ansprechpartner - Kundenservice: +49 (0)2237 60006-0, info@mecon.de